数智商务学院2026年501教室强弱电改造项目招标公告

| 采购项目名称 | 武汉职业技术大学数智商务学院2026年501教室强弱电技术改造（要求到现场查验） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 武汉职业技术大学数智商务学院 |  |  |
| 采购需求 | 见附件 |  |  |
| 预算金额 | 不超过15050元 |  |  |
| 公告时间 | 2026年9月16日-2026年9月18日 |  |  |
| 提交报价和方案地点 | 武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术大学光谷校区凌波楼302办公室 |  |  |
| 项目联系人 | 汪老师 | 联系电话 | 13517250926 |
| 开标时间 | 2026年9月19日上午10：00 |  |  |
| 开标地点 | 武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术大学光谷校区凌波楼302办公室 |  |  |

附件3：

武汉职业技术学院部门自行采购询价单

2026 年9月 15日

| 采购单位 |  | 商学院 |  | 采购编号 |  | （与审批表中一致） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 汪老师 |  | 经办人电话​ |  | 13517250926 |  |  |  |
| 采购需求 | 商品（服务） 名称 | 规格 型号 | 配置或 技术 参数 | 数量（个/ 件/台 /套） | 供货 时间 | 供货 地点 | 备 注 |  |  |
|  | ​网线 | ​六类网线 0.57线芯 国标(含40个点网线布线） |  | ​610 | ​2026年9月30日前 | ​数智商务学院 实训中心 | ​ |  |  |
|  | 电源线 | RVV3*4平方(含主干电源线布线） |  | 120 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV3*1.5平方 |  | 50 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 光纤 | 2芯室内光纤（含光纤熔接、测光信号） |  | 110 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 光纤终端盒 | 4口SC光纤终端盒（含光纤网络连接） |  | 2 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 光纤 | SC-SC 2M |  | 2 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 网络调试 | 网络施工调试 |  | 1 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 光网络单元 | G-PON G800-04G (含网络调试） |  | 1 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 网络机柜 | 600*450*635MM金属材质 |  | 1 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 接线板 | 5孔3位 |  | 1 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 接线板 | 6孔3位 10A 2500W 过载保护(含电源线布线、电源通电、安全测试） |  | 20 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 空开 | 32A 双P |  | 2 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 网络水晶头 | 6类RJ45水晶头 |  | 1 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | PVC线槽 | 100*40MM线槽 |  | 40 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
|  | 金属线槽 | 不锈钢U型槽80*30MM |  | 8 | 2026年9月30日前 | 数智商务学院 实训中心 |  |  |  |
| 供应商报价 | 商品（服务） 名称 | 规格 型号 | 配置或 技术 参数 | 数量（个/ 件/台 /套） | 供货 时间 | 供货 地点 | 单价 （元） | 总价 （元） | 其他承诺 |  |
|  |  |  |  |  |  | ​ |  |  | ​ |  |
| 供应商信息 | 供应商名称 （加盖印章） |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |