数智商务学院2026年501教室强弱电改造项目招标公告
	采购项目名称
	[bookmark: _GoBack]武汉职业技术大学数智商务学院2026年501教室强弱电技术改造（要求到现场查验）

	采购单位
	武汉职业技术大学数智商务学院

	采购需求
	见附件

	预算金额
	不超过15050元

	公告时间
	2026年9月16日-2026年9月18日

	提交报价和方案地点
	武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术大学光谷校区凌波楼302办公室

	项目联系人
	汪老师
	联系电话
	13517250926

	开标时间
	2026年9月19日上午10：00

	开标地点
	武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术大学光谷校区凌波楼302办公室





    附件3：
武汉职业技术学院部门自行采购询价单
 2026 年9月 15日
	采购单位
	商学院
	采购编号
	（与审批表中一致）

	经办人
	汪老师
	  经办人电话​
	13517250926

	采购需求
	商品（服务）
名称
	规格
型号
	配置或
技术
参数
	数量（个/
件/台  /套）
	供货
时间
	供货
地点
	备 注

	
	​网线
	​六类网线 0.57线芯 国标(含40个点网线布线）
	​610
	​2026年9月30日前
	​数智商务学院
实训中心
	​

	
	电源线
	RVV3*4平方(含主干电源线布线）
	120
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	电源线
	RVV3*1.5平方
	50
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	光纤
	2芯室内光纤（含光纤熔接、测光信号）
	110
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	光纤终端盒
	4口SC光纤终端盒（含光纤网络连接）
	2
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	光纤
	SC-SC 2M
	2
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	网络调试
	网络施工调试
	1
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	光网络单元
	G-PON G800-04G (含网络调试）
	1
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	网络机柜
	600*450*635MM金属材质
	1
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	接线板
	5孔3位
	1
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	接线板
	6孔3位 10A 2500W 过载保护(含电源线布线、电源通电、安全测试）
	20
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	空开
	32A 双P
	2
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	网络水晶头
	6类RJ45水晶头
	1
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	PVC线槽
	100*40MM线槽
	40
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	金属线槽
	不锈钢U型槽80*30MM
	8
	2026年9月30日前
	数智商务学院
实训中心
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	供应商报价
	商品（服务）
名称
	规格
型号
	配置或
技术
参数
	数量（个/
件/台  /套）
	供货
时间
	供货
地点
	单价
（元）
	总价
（元）
	其他承诺
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	供应商信息
	供应商名称
（加盖印章）
	
	联系人
	

	
	联系电话
	
	邮箱
	





